## Sheet1
异常特征聚类/有监督模型数据项 |  | 台区数量>500即可，保证日冻结天数足够
台区第一个csv文件（日冻结：所有户表 + 总表；实际线损率；理论线损率） |  | Sheet1 户表和总表数据，Sheet2台区属性数据(示例，按需调整)
总表日冻结数据 | （大于1年） | 总表日冻结数据
户表日冻结数据 | （大于1年） | 户表日冻结数据
实际线损 |  | 实际线损
理论线损 |  | 负荷率
负荷率 |  | 用户总数
峰谷差 |  | 变压器容量(kVA)
用户总数
台区容量
变压器容量(kVA)
负荷分类
CT
线径
供电半径
线路总长度
台区第二个csv文件（总表+有曲线数据的户表）
正向有功总电能示值(kWh) | 日电能表示值、日电能表电量
正向有功尖
正向有功峰
正向有功平
正向有功谷
反向有功总电能示值(kWh)
正向无功总电能示值(kvarh)
反向无功总电能示值(kvarh)
A相电压(V) | 电表负荷曲线数据
B相电压(V)
C相电压(V)
电压不平衡率
A相电流(A)
B相电流(A)
C相电流(A)
零序电流(A)
电流不平衡率
有功功率
A相有功功率(kW)
B相有功功率(kW)
C相有功功率(kW)
无功功率(kW)
A相无功功率(kvar)
B相无功功率(kvar)
C相无功功率(kvar)
视在功率(kVA)
功率因数
A相功率因数
B相功率因数
C相功率因数
变压器容量(kVA)
总负载率
A相负载率
B相负载率
C相负载率